ZAMAWIAJĄCY:	Młodzieżowa Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „PATRONAT-3”, 05-500 Piaseczno, ul. Nefrytowa 11

ILOŚĆ LOKALI: 162 lokale w budynkach wielolokalowych i 306 segmentów
LOKALIZACJA: OSIEDLE „PRZY KAMIENIU” PIASECZNO K. WARSZAWY
TERMIN REALIZACJI: UMOWA NA LATA 2024-2028

ZAKRES RZECZOWY PRZEGLĄDU KOMINIARSKIEGO:
Czyszczenie przewodów dymowych wraz z każdorazowym usunięciem sadzy i uporządkowaniem miejsca pracy. Do zakresu należy również zabezpieczenie wszelkich otworów przed zanieczyszczeniami lokali podczas prowadzenia prac.
Czyszczenie dotyczy 5% lokali, w budynkach wielorodzinnych, z ogólnej liczby 162 lokali (w tym Rubinowa 2 i 55A oraz Puławska 30).
1. Czyszczenie przewodów spalinowych wraz z usunięciem powstałych przy czyszczeniu brudów i odpadów, zabezpieczenie jak wyżej. Czyszczenie dotyczy tylko budynków wielorodzinnych
2. Sprawdzenie drożności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz prawidłowości wlotów i wylotów przewodów.
3. Udrożnienie przewodów od góry bez kucia.
4. Udrożnienie z kuciem, w trakcie kontroli lub bezpośrednio po niej w terminie do 10 dni, wszystkich niedrożnych przewodów w budynkach wielorodzinnych na koszt Zamawiającego.
5. Udrożnienie z kuciem, w trakcie kontroli lub bezpośrednio po niej w terminie do 10 dni, tych przewodów w segmentach, których niedrożność zagraża bezpieczeństwu użytkowania, na koszt Zamawiającego, gdy zajmujący segment odmówi uregulowania należności. W sytuacji, gdy zajmujący segment uniemożliwi wykonanie powyższego, Wykonawca sporządzi protokół na tą okoliczność.
6. Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych na całej ich długości wraz z badaniem podłączeń urządzeń, przyborów, czopuchów, rur, łączników, drzwiczek kominowych wyczystnych i rewizyjnych, itp.
7. Badanie szczelności przewodów.
8. Sprawdzenie stanu technicznego kominów na strychach i ponad dachami.
9. Badanie prawidłowości podłączeń urządzeń do jednego przewodu, a w przypadkach nieprawidłowych podłączeń wskazanie rozwiązań doprowadzających do stanu prawidłowego. Przy czym, w sytuacji, gdy takie nieprawidłowości wpływać będą na bezpieczeństwo użytkowania obiektu, Wykonujący przegląd, po poinformowaniu Zamawiającego – nie później jednak niż w ciągu 10 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, za dodatkową odpłatnością doprowadzi do usunięcia nieprawidłowości.
10. Badanie siły ciągu przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, za pomocą urządzeń posiadających ważne atesty, w celu ustalenia czy ciąg zapewnia prawidłowe funkcjonowanie podłączonych urządzeń.
11. Sprawdzenie występowania właściwych nawiewów w drzwiach łazienek i ubikacji wraz z informowaniem Zamawiającego o przysłoniętych kratkach wentylacyjnych, nawiewowych.
12. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej w każdym lokalu/segmencie kontroli zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, ze szczegółowym opisem usterek i nieprawidłowości, z potwierdzeniem usunięcia usterek i nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Zamawiający winien otrzymać protokół z przeglądu w terminie 10 dni od daty kontroli.
Nadto, protokół powinien zawierać informację na temat usunięcia usterek z poprzedniego przeglądu,
1. Niezwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu wszystkich stanów zagrożenia – nie później jednak niż ciągu 3 dni od dnia wykrycia.
2. Wykonawca zobowiązany jest, poprzez wywieszenie na klatkach schodowych oraz wrzucenie zawiadomienia do skrzynek pocztowych segmentów, na co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą, powiadomić mieszkańców o terminie przeglądu.
Składający oferty zobowiązani są udokumentować posiadanie niezbędnych kwalifikacji oraz wykazać się doświadczeniem w zakresie przeglądów kominiarskich nie krótszym niż 5 lat.
Telefon kontaktowy 663 207 034

Oferty należy składać do 1 marca 2024r. w biurze Spółdzielni ul. Nefrytowa 11, 05-500 Piaseczno.